乐惠居（苏州）健康产业有限公司清单

一档产品清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 结算单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 防滑地垫 | 伟誉 | WY-FHD-01 | 尺寸：29.7*29.7*0.9 材质：环保PVC 克重：190g 装箱数：100 特点:布满圆柱支撑点，防滑稳定性好，有效隔水防污，任意裁剪，高强柔韧，任意折叠 | 1 | 块 | 26.35 | 26.35 |
| 2 | 瓷砖防滑剂 | 福祉 | FHJ-3652 | 功效：除污垢，清洁 类别：清洁液 香型：清香型 适用场景：家用 适用材质：实木地板，瓷砖，复合地板 包装形式：桶装 国产/进口：国产 适用范围：客厅，办公室 | 1 | 平方米 | 80.75 | 80.75 |
| 3 | PV防滑地板胶 | 伟誉 | WY-FHD-05 | 尺寸：36*71 克重：580g 装箱数：50 材质：环保PVC 特点：大排水孔设计，漏水顺畅，迅速排水，柔软脚感，防滑不硌脚 | 1 | 平方米 | 80.75 | 80.75 |
| 4 | 橡胶坡道 | 伟誉 | WY-MD-1 | 材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强 | 1 | 米 | 165.75 | 165.75 |
| 5 | 坡道改造 | 乐惠居 | 定制 | 铺设坡道，压防滑纹，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。 | 1 | 平方米 | 221 | 221 |
| 6 | 门槛移除 | 乐惠居 | 定制 | 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出 | 1 | 项 | 195.5 | 195.5 |
| 7 | 地面硬化 | 乐惠居 | 定制 | 地面增硬耐磨，防尘固沙 | 1 | 平方米 | 161.5 | 161.5 |
| 8 | 蹲便器改坐便器 | 乐惠居 | 定制 | 大管道8.0超旋虹吸式连体坐便器 寸：690*370*750MM | 1 | 个 | 1190 | 1190 |
| 9 | 马桶 | 伟誉 | WY-6005 | 1.产品组成：马桶本体，座便盖水箱盖，冲水配件 2.材质：马桶本体采用优质瓷土及洁具专用釉面，座便盖采用PP材质。 3.规格尺寸：680*360*670mm 4.特点：环抱式冲水，瀑布式冲刷，两档出水量选择 5.地排300/400mm | 1 | 个 | 637.5 | 637.5 |
| 10 | 适老智能坐便器 | 福祉 | MD-326 | 1、供电方式：交流电220V； 2、操作方式：一键按钮+遥控操作； 3、工作水温：32℃、34℃、36℃、38℃、40℃、； 4、工作风温：40℃、45℃、50℃、55℃、60℃； 5、工作座温：32℃、34℃、36℃、38℃、40℃； 6、坑距：305/400；智能呼叫报警；瞬间恒温热水，关爱无需等待；高速暖风烘干，舒爽高效杀菌；座圈加热，冬天如厕不怕冷；一键按钮，化繁为简；IPX4级防水，高精细防尘防水；离座自动冲水 | 1 | 个 | 2040 | 2040 |
| 11 | 适老智能马桶盖 | 福祉 | KNE5336 | 1：功能:活水即热、臀洗、女洗、暖风烘干、除臭、SOS 一键呼叫 2：一键操控 通便排毒 3：前旋女洗，后旋臀洗。其特有的通便功能更加适合家中老人。过滤杀菌后的软水通过科堡t泵技术不断刺激括约肌，达到通便排毒的目的。软水过滤 温水冲洗，水温可控，温暖舒适 4：座圈加热 抗菌抑菌: 5：抗菌率99%，通过SIAA认证。档座圈加热 | 1 | 个 | 714 | 714 |
| 12 | 浴缸拆除 | 乐惠居 | 定制 | 拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 1 | 套 | 1836 | 1836 |
| 13 | 坐式沐浴器 | 福祉 | LKD0813 | 产品尺寸1360X715X546(手工测量少有误差)。 恒温锁定，旋钮开关，防止水温忽冷忽热，坐立两用恒温淋浴系统 可以选择手持花洒或者淋浴臂两种洗浴方式 花洒喷口都可以调整角度，淋浴臂雾化出水，120°自由调节，减少占用空间，两侧配有安全折叠扶手，加宽座椅可以折叠收纳，不占空间， | 1 | 个 | 3119.5 | 3119.5 |
| 14 | 助浴椅 | 纳甲 | NK-MY-Y033 | 490*480*(410-540)+340, 座宽：410，座深：340,靠背长：420，靠背宽：180,净重约3kg 承重：136KG,脚装大号优质防滑吸盘垫、12孔漏水、凳面防滑设计、可挂花洒、带靠背、高度6档调节、带双扶手 安装免工具 RKF-3052 主体材质：铝合金、PE吹塑板， | 1 | 个 | 127.5 | 127.5 |
| 15 | 普通花洒 | 福祉 | P2154 | 产品组成：花洒、软管、支架 尺寸：220*60mm 材质：高透PC聚碳（不易爆裂，有效延长使用寿命） 水温达到30度是绿色光，水温达到31-39度是蓝色，水温达到40-50度是红色，水温达到红白闪烁高达于50度以上，可有效帮助低视力，老年人免除烫伤危险， | 1 | 套 | 331.5 | 331.5 |
| 16 | 水路改造 | 乐惠居 | 定制 | 室内水路布管；20*3.4MM壁厚 | 1 | 米 | 68 | 68 |
| 17 | 电热水器 | 美的 | JE8 | 能效：一级 温度调节：30~75℃ | 1 | 台 | 935 | 935 |
| 18 | 浴霸 | 小米 | S368M | 功能：风暖强+风暖弱+一键干燥+智能换气+照明 安装高度：≥140MM | 1 | 台 | 425 | 425 |
| 19 | 防滑一字型扶手 | 伟誉 | WY-LB-01 | 1、尺寸：长430mm，外径38mm 2、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 3、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 4、扶手承重力≥200kg 5、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 1 | 个 | 51 | 51 |
| 20 | U型上翻马桶扶手 | 纳甲 | YJL-8865-3 | 尺寸：高100*长600mm，不锈钢底座，底板为≥3mm，收缩为阻尼，可折叠上翻，关节为不锈钢；颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，承重力≥200kg。 | 1 | 个 | 127.5 | 127.5 |
| 21 | 坐便器助力扶手 | 伟誉 | WY-LYY-004-3 | 坐便扶手新款参数 产品尺寸：670*510*588-780（高度6档调节） 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成； 扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈； 扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上 | 1 | 个 | 284.75 | 284.75 |
| 22 | 可旋转床边扶手 | 福祉 | YC9100C | 加宽扶手扶手宽度：31cm 扶手高度是53cm 采用1.29mm厚度的碳素钢管 扁管底管厚度为1.5cm 大于3cm的床垫均可使用 基本上任何床型都合适使用 | 1 | 个 | 174.25 | 174.25 |
| 23 | L型扶手 | 伟誉 | WY-A003 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：500*700MM | 1 | 个 | 153 | 153 |
| 24 | 扶手定制 | 福祉 | YZFS-35 | 1、弯头和面管连接处采用Ф38*6mm夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 2、采用Φ35*3.5mm进口抗菌尼龙，外表面有6条防滑颗粒。 3、内衬不锈钢材料，直径为Φ28高强度。 4、圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为5mm以上。 | 1 | 米 | 51 | 51 |
| 25 | 下压式门把手改造 | 乐惠居 | 定制 | 材质：合金 种类：执手锁 适用范围：卧室门、房间门、室内门 | 1 | 套 | 102 | 102 |
| 26 | 智能门锁 | 德施曼 | Q5P | 指纹存储容量：20（枚） 开锁次数>：1000000（次） 扫描时间<：0.1（s） 认假率<：0.001（%） 拒真率<：0.1（%） 供电电源：直流电 | 1 | 套 | 850 | 850 |
| 27 | 台面高度改造 | 乐惠居 | 定制 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。宽度：600mm；材质：不锈钢或石英石 | 1 | 平方米 | 1105 | 1105 |
| 28 | 升降式操作台 | 乐惠居 | 定制 | 尺寸：1.3米*1.0米*1.2米 台面材质：人工大理石 三档调节 调节高度：10cm-30cm | 1 | 平方米 | 1819 | 1819 |
| 29 | 厨房适老升降吊柜（含电动升降拉篮） | 乐惠居 | 定制 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 | 1 | 米 | 1496 | 1496 |
| 30 | 适老台盆和镜柜 | 乐惠居 | 定制 | 多层实木+不锈钢+陶瓷 | 1 | 平方米 | 1530 | 1530 |
| 31 | 水龙头改造 | 中胜 | NH325 | 高367*宽194mm孔径21，材质：304不锈钢；表面工艺：不锈钢/拉丝，安装方式：坐式 | 1 | 套 | 221 | 221 |
| 32 | 吸顶灯 | 欧普照明 | 60-40无极调 | 【弧形超薄2CM】雅白48W白光-φ23cm亮度升级 | 1 | 只 | 102 | 102 |
| 33 | 安装感应夜灯（地灯） | 伟誉 | WY-XYD02 | 1.产品尺寸（mm）：18*88mm； 2.产品重量（g）：99（土2） 3.暖光/白光，功率0.8w（8*01w/LED模块） 4.感应角度135°，感应距离<4-7m。ABS材质，电池容量200mA左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0秒自动亮，3M强力胶粘贴，8颗LED灯珠。 | 1 | 只 | 29.75 | 29.75 |
| 34 | 线路改造（4平方或2.5平方） | 乐惠居 | 定制 | RVVB白色扁形2芯护套线（足芯足米）3C认证，BV硬线 | 1 | 平方米 | 76.5 | 76.5 |
| 35 | 更换总开漏保、空开 | 德力西电气 | DZ47s 2P 20A | 安装方式：导轨式 接线方式：上进下出 剩余电流保护类型：热磁式 操控方式：手动 壳架额定电流：20A 剩余动作电流：30mA 类别：微型断路器 分断能力：6kA 脱扣器类型：C 脱扣器形式：热磁式 额定电压：230AC | 1 | 套 | 93.5 | 93.5 |
| 36 | 家用开关插座面板 | 白雕 | KT05 | 额定电压：AC250 防护功能：防雷保护 导电体材质：黄铜 额定频率：50/60HZ 产品认证：CCC 额定功率：2500 外形尺寸：86*86*8mm 额定电流：10A 3C额定电压范围：110V以上250V及以下 | 1 | 个 | 12.75 | 12.75 |
| 37 | 防撞条 | 福祉 | FZK-ZT36 | 名称：防撞条 材质：NBR（丁睛橡胶） 尺寸：3.5*1.2*200cm 规格：一条2米 2.材质：EVA、3M胶。 3.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 4.拒水防污表层，一擦即净。 5.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 1 | 米 | 10.2 | 10.2 |
| 38 | 防撞角 | 福祉 | FZK-HJ21 | 名称：加厚防撞角 材质 ：NBR 尺寸：6*3.5*1.2cm 规格，一包10个 2.材质：EVA、3M胶。 3.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 4.拒水防污表层，一擦即净。 5.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 1 | 个 | 4.25 | 4.25 |
| 39 | 一键呼叫装置 | 夜狼安防 | SOS-01 | 无线发射距离可达80米。供电电源：DC 12V | 1 | 个 | 97.75 | 97.75 |
| 40 | 人体移动探测报警器（单红外） | 夜狼安防 | HW-GJ01T1 | • 应用进口人体红外传感器和人工智能算法技术 • 采用SMD制造工艺具有良好的抗射频和白光干扰 • 探测触发间隔时间可调:8秒/50秒/5分钟三档 • 编码模式可选:PT2262和EV1527两种; • 无线发码速率可调:1500uS、2000us • 具有外壳被拆和电池低压发码功能; • 采用低功耗电路设计，可以大大增加电池的使用时间 | 1 | 个 | 195.5 | 195.5 |
| 41 | 门磁报警器 | 夜狼安防 | MC-03T3 | 行内独有带紧急求助报警的门/窗磁：确保用户更加安全； 感应门窗开合，动作距离10mm，无线发射距离可达80米。 | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 42 | 燃气报警器 | 夜狼安防 | QG-02 | 1、故障自检¦联动机械手¦高音报警¦低功耗 2、可测气体:天然气、煤气、液化石油气等 3、自检功能:24小时自我检测一次 4、工作电压:AC220V50Hz，DC12V 静电电流:<100mA 报警浓度:8%LEL±3 工作温度:-10℃~55℃ 相对湿度:<95%RH 告警内容:泄露预警 外形尺寸:125x70x35mm 5、通讯方式： NB 可免费对接第三方平台，含1年平台费，1年流量费 支持APP、短信、微信公众号、电话、小程序多平台报警方式 可联动摄像头，当设备发生报警时可直接拉起摄像头 | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 43 | 水浸报警器 | 夜狼安防 | SR-02 | 带蜂鸣器功能、可电池供电或外接电池供电、有线/无线兼容 | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 44 | 烟雾报警器 | 夜狼安防 | YG-09 | 1、故障自检¦防拆设计¦高音报警¦低功耗 2、安装测试:独立测试按键 3、自检功能:24小时自我检测一次 4、工作电压:DC3V静态电流:<12uA报警电流:<45uA 工作温度:-10°℃~50℃ 相对湿度:<95%RH(40℃±2℃) 告警内容:超浓度报警，电池电压低告警外形尺寸:ф100.0mm H37.3mm 3.通讯模式：NB-iot 通讯。（支持移动、联通卡） 可免费对接第三方平台，含1年平台费，1年流量费 支持APP、短信、微信公众号、电话、小程序多平台报警方式 可联动摄像头，当设备发生报警时可直接拉起摄像头 | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 45 | 电力脉象仪 | 千居 |  | 1.用电监控要求支持实时采集电流、电压、线缆温度、剩余电流、有功功率、无功功率等用电参数。2.数据传输要求支持将采集到的用电参数及时间戳数据上传至平台。3.上报周期支持实时向平台发送监测数据，上报周期应不超过5s 4.固件升级要求支持固件/应用本地升级及远程升级。若支持升级失败时需具备回退机制。5.应用平台 提供用电监控应用平台，支持PC端及移动端（微信小程序）。 | 1 | 个 | 535.5 | 535.5 |
| 46 | 防走失胸卡 | 盛通 | ST7101159 | 老人防走失胸卡 适用人群 老人儿童 电池容量 1000MA 加印 LOGO 产品尺寸 106*62*11mm 兼容平台 Symbian , ANDROID , Blac 佩戴方式 挂脖 适用平台 全兼容 是否支持混批 支持 | 1 | 个 | 255 | 255 |
| 47 | 智能腕表 | 伟誉 | WY-SH1 | 1.触摸屏 1.4寸 2.分辨率：IPS高清屏240*240 3. 磁吸充电接聚合物电池；电池容量：400/600mAH；待机时间：3-6小时 4.功能： 基站定位、WIFI定位，AGPS定位，wifi定位精度3-50米，LBS精确度可达到100~500米范围； 4.电子围栏，历史路线全面监控 5.语音微聊，电子围栏；行动轨迹 6. 低电量报警、 闹钟、音量调节、铃声选择、表盘切换、日常提醒,SOS紧急报警 7.支持双向通话，支持视频通话，并且屏蔽其它骚扰电话，支持APP视频通话。智能AI 8.根据主绑定者设定10个亲情号码，可以实现快速拨打和菜单查找拨打电话 | 1 | 块 | 178.5 | 178.5 |
| 48 | 手杖 | 伟誉 | WY-SZ-8 | 产品名称：铝管三角手状 材质：铝合金材质 壁厚：1.0mm 直径：22毫米，下节直径19㎜， 壁厚：1.0mm 底座尺寸：17*21cm 产品高度：74-97cm 适应人群：家用 老年公寓 疗养院 医院83*51*28cm.20支/箱（15.2公斤） | 1 | 个 | 55.25 | 55.25 |
| 49 | 助行器 | 伟誉 | WY-ZXQ-012 | 规格尺寸：440×530×730-830mm（长 宽 高） 产品性能： 优质不锈钢，大架管直径22mm，管壁厚度0.8mm，安全性能好，可折叠结构、可定向，美观耐用，使用方便。脚管：大架管直径25mm，管壁厚度 0.8mm，高度可调,6档调节。脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 | 1 | 个 | 110.5 | 110.5 |
| 50 | 轮椅 | 伟誉 | WY-LY-0002 | （1）规格 张车尺寸：92cm*68cm*102cm （2）轮椅承载重量90kg; （3）各部位尺寸：扶手高71cm,坐高50cm,座宽45cm，座深42cm,收车宽27cm; （4）坐板内置加厚海绵，久坐不累乘坐更加舒适; （5）轮子采用的是实心前后轮，后轮24寸、前轮7寸、简单无需养护耐磨性强，平整路面室内外均可; （6）轮椅具有坐便功能，U行便孔设计，便盆抽拉式，可拆卸，清洗方便; （7）脚踏板防滑加厚，可以调节高度，更多的适用各类人群; （8）前轮360°旋转方向双轴承，转动灵活; （9）轮椅配备可调节式安全带，保证使用者的安全; （10）轮椅座垫采用600D牛津布和加厚海绵，车架材质采用优质钢管，管直径22mm、壁厚1.0mm，整体焊接一体成型，表面喷涂处理，美观、坚固耐用。前后四刹车设计，行驶中更加有保障。加宽挡腿带，加强支撑腿部，具有折叠功能，节省空间。 | 1 | 辆 | 382.5 | 382.5 |
| 51 | 电动轮椅 | 伟誉 | WY-HK-01 | 材料：碳钢 电机功率：直流24V 250W*2 控制器：万向控制器 电池：24V12Ah(铅酸电池) 最大负载重量：120公斤 充电器：AC100-240V50/60HZ 输出:24V2A 制动系统：电子刹车 车架重量：(不含电池)35公斤 充电时间：7-8 小时 最大速度：6公里/小时 前轮尺寸 :10英寸 实心 后轮尺寸:16英寸 充气 折叠前尺寸:120*65*94cm 折叠后尺寸: 85*42*74cm 里程: 10-15公里 座椅宽度: 45cm 座椅高度: 50cm 座椅深度: 43cm 攀爬能力 :12° 转弯半径: 0.8m 毛重:49公斤 减震系统：前轮减震 | 1 | 辆 | 2380 | 2380 |
| 52 | 生活自助餐具防洒碗（盘）、叉、勺筷 | 福祉 | FZK-006 | 1、特点：特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统有功能障碍的残疾人、老年人日常使用的餐具； 2、组成：筷子、杯架、弯柄叉、圆柄叉、弯柄勺、圆柄勺、洗头梳、圆柄牙刷、防洒盘等共十件； 3、适用于上肢体行动障碍者。 | 1 | 套 | 119 | 119 |
| 53 | 防压疮床垫 | 福祉 | A-O1T | 1）床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成； 2）材质：国际通用0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成，吸湿透气良好。 3）主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒、防高温的优质橡胶软管； 4)功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。 5)气条数量：22条； 6）充气后尺寸（长*宽*高）：长180CM宽80CM高6厘米； 7）工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟； 8)最大噪声：≤ 45dB（A），超静音，省电； | 1 | 张 | 229.5 | 229.5 |
| 54 | 防压疮靠垫 | 福祉 | GA504 | 适用人群：长期卧床的病人或老人体弱翻身困难 2、行动不能自理 3、局部创伤或已患褥疮，其创伤部位不能重压的患者 可辅助病人身体侧翻，被动改变病人体位、改善人体的压迫位置，促进血液循环，减少褥疮的发生，便于清洁病人的身体 尺寸：50*25*15cm | 1 | 个 | 34 | 34 |
| 55 | 防压疮坐垫 | 伟誉 | WY-RCD-02 | 1：尺寸：48cm*48cm 2：材质：高弹PVC 3：功能：不易出汗变硬，面料由加厚PVC做成，夏季不易出汗冬季不易变硬 透气舒适，凹凸透气孔设计，分散臀部压力，加快臀部，大腿部位的空气流通 | 1 | 个 | 21.25 | 21.25 |
| 56 | 坐便椅 | 伟誉 | WY-LYY-001 | 产品品牌；伟誉 座椅高度；34-44cm 产品型号；坐便椅（碳钢喷涂） 坐便椅高度；57-67cm 产品尺寸；（66x76）x40x53cm | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 57 | 马桶增高器 | 伟誉 | WY-LYY-004 | 尺寸：550*460*115mm，材质：PP吹塑健康材料，铝合金扶手，两侧增加高扶手，方便老人抓扶，起到安全辅助作用 | 1 | 个 | 110.5 | 110.5 |
| 58 | 失能老年人护理设备（浴槽） | 福祉 | FB-XY | 1、洗浴床材质：应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。 2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。 3、采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。 4、洗浴床长度：外围尺寸200*85*25cm,内径尺寸：180*65*15cm 承重量不低于200Kg。 | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 59 | 洗头盆 | 福祉 | FZK-XTP24 | 品名：护理洗头盆 材质：PP料 规格：46*36*11.5cm | 1 | 个 | 21.25 | 21.25 |
| 60 | 体位枕 | 福祉 | FB-FS-19 | 单片尺寸：45厘米*40厘米 适用场景:助理翻身以及翻身时进行护理，可以固定在轮椅上让患者卸力，主要功能:翻身助力 | 1 | 个 | 42.5 | 42.5 |
| 61 | 调节式靠背器 | 福祉 | GEL-SEAT-024 | 1.侧宽 48cm；总长 62cm；靠背宽 58cm；总高 60cm；最大静载荷 100kg；净重量 2.7kg； 2.主架： 采用钢质材料，表面喷塑处理，可折叠，倚靠角度可调，便于卧床者坐位支撑、阅读、进餐等； 3.靠背： 材质牛津布，配有靠背垫，靠背垫材质牛津布及优质海绵，靠背面平整； | 1 | 个 | 123.25 | 123.25 |
| 62 | 卧床饮水杯 | 福祉 | FZK-00 | 1、护理杯：采用食品级环保材质，安全耐用 2、一杯多用，可作为护理饮水杯、流食杯、普通水杯。护理水杯方便卧床残疾人使用，倾倒水不会洒出来。 | 1 | 个 | 17 | 17 |
| 63 | 便盆 | 福祉 | D11 | 1.材质：PVC光面； 2.充气后尺寸：长43*宽38*高11cm； 3.适用于移动不便者，老年人、长期卧床病人使用； | 1 | 个 | 8.5 | 8.5 |
| 64 | 接尿器 | 福祉 | FZK-YWB562 | 1.材质：接尿部分采用进口优质天然乳胶，耐老化，蛋白含量低，对肌肤无毒； 2.产品结构：主要由塑料尿袋、塑料导管、乳胶导尿袋、弹性固定带组合而成，分为男士和女生两种； 3.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; | 1 | 个 | 8.5 | 8.5 |
| 65 | 移位机 | 福祉 | JM-YWJ-1 | 材质:加厚金属框架 载重:安全载重300斤 车轮：四轮带刹车 总高：75-105厘米 外宽：60-75厘米 侧长：85厘米 上身内部长：50厘米 特点:活动坐垫带脚踏板高宽可调带刹车 | 1 | 台 | 1712.75 | 1712.75 |
| 66 | 助听器 | 福祉 | JY-2019A | 1、最大OSPL90: 117dB，实测值应不大于标称值+3dB； 2、高频平均OSPL90 : 113dB，实测值允许偏差优于±3dB； 3、满档声增益FOG50：40dB，实测值允许偏差优于士5dB； 4、等效输入噪声级：18dB，实测值应不大于标称值+3dB； 5、总谐波失真:≤3%，且不大于标称值+3%； 6、频率响应范围：不小于250Hz-6400Hz； 7、产品尺寸：盒式助听器59.8*35*16.9mm；远程麦克风43.8*43.8*18.7mm。 8、产品重量：盒式助听器23克；远程麦克风21克。 9、产品电源：内置可充电聚合物锂离子电池（盒式助听器内300mAh，远程麦克风内280mA)，额定电压DC 3.7V（电池型号：盒式助听器内402040；远程麦克风内 502130） 10、工作时间：本地麦克风模式连续工作24小时/远程麦克风模式连续工作15小时，充电时长50分钟。 11、工作条件：环境温度-10℃~40℃，相对湿度≤80%。 12、高级功能指标 ①支持5档音调调节 ②支持左右耳独立音量调节，左右耳分别支持9档音量调节； ③搭配16毫秒超低延时远程麦克风，远程麦克风与助听器稳定连接距离高达20m远； ④远程麦克风有3.5mm音频连接口，可通过音频线或者RCA线连接手机、电视等设备，当做电视伴侣使用； ⑤16dB深度降噪； ⑥支持8通道WDRC; | 1 | 个 | 352.75 | 352.75 |
| 67 | 手持式LED放大镜 | 福祉 | FB-GX-365 | 【产品材质】ABS塑料、亚克力双倍数光学镜片 【产品重量】120克（产品净重）、170克（含包装） 【产品尺寸】193*90*26mm 【包装尺寸】200*96*32mm 【产品倍率】5倍（大镜片）、3倍（小镜片） 【镜片直径】75mm（大镜片）、19mm（小镜片） 【电源黹千销恐燋沙型号】 【照明光源】三个七号电池，2、外接USB电源 | 1 | 个 | 34 | 34 |
| 68 | 放大镜指甲钳 | 福祉 | B3016 | 1，带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加舒适. 2，因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况. 3，放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活. 4，本产品指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更便捷. 5，放大镜焦距可上下前后调节，适合各种年龄的人群使用。特别是老人、儿童，使用起来放心. | 1 | 个 | 11.05 | 11.05 |
| 69 | 换鞋凳 | 伟誉 | WY-S-JJ-03 | 1：尺寸：60*40*60 2：材质：进口橡胶木 科技皮 高密度原生海绵 3：功能：防水防污耐磨 | 1 | 张 | 136 | 136 |
| 70 | 适老方桌 | 伟誉 | WY-A-JJ-02 | 尺寸：80*80*75 cm （手工测量稍有误差） 实木框架采用优质橡胶木+环保油漆，桌面厚度2.0 实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺 | 1 | 张 | 459 | 459 |
| 71 | 适老椅 | 纳甲 | NK-GZ-302 | 1：尺寸：长：54cm*宽52cm*高85cm 2：材质：进口橡胶木 3：流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰，抗磨耐腐，牢固耐用。 | 1 | 把 | 136 | 136 |
| 72 | 手摇护理床 | 伟誉 | WY-HLC-D | 1.床头采用ABS结构，.床头床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头 洗脚 按摩等 2.床面采用条形钢板冲孔成型，床架采用40*80厚壁方管焊接而成，床体采用1mm厚度冷轧钢材焊接而成。 3.手摇起背调节.背部折起角度：0-80度，单个手摇柄。摇动手柄可是使用者形成坐姿，方便就餐。 4.两侧有五档护栏保护装置，护栏立柱采用不锈钢材 质，更加稳固，防止使用者不小心滑落床下，不用时可折叠放下，方便患者上下床。 5.配有6cm（4cm棕丝+2cm高密度海绵）床垫，外层采用牛津布，具有防水，耐脏，外层美观 6.配有四个万向静音轮，方便来回挪动 | 1 | 张 | 867 | 867 |
| 73 | 电动护理床 | 福祉 | ZC-DC01 | 产品名称:APP多功能手电一体护理床型号:ZC-D01II型 、规格及其材质 1、规格:L2100xW1100*H540mm土50mm(含60mm床垫)2、床体材料:整体采用优质加厚钢塑材质。 3、工艺要求，整体光滑无毛刺，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。功能配置 1、APP多功能手电一体护理床:起背0-85，上曲腿0-55，下曲腿0-35，左右翻身 0-45 (可定时翻身) 2、标准配置:ABS高档床头床尾1对、注塑加厚高档APP护栏一对、6分 3D硬质棉床垫1套、翻转餐点板1个，ABS洗头盆1个、ABS便盆1个、输液架1付、双面静音轮4个。 3、床体平面承载里兰250kg° 功能特点 1、此款护理床带防左右侧滑和下滑功能，左右翻身，起背，上下区腿，就，洗头，洗脚，接便，输液等功能，手电一体设计家居型用着舒适，护理更为轻松方便。防滑功能是在病人坐起时起背的同时两边侧翼向里收拢起到防止左右侧滑的功能同时坐着的下方向上翘起启到防止下滑功能 | 1 | 张 | 2720 | 2720 |

二档产品清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 结算单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 防滑地垫 | 伟誉 | WY-FHD-03 | 尺寸：46*77 克重：730g 装箱数：40 材质：环保PVC 特点：密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳 | 1 | 块 | 30.6 | 30.6 |
| 2 | 瓷砖防滑剂 | 福祉 | FHJ-3622 | 功效：除污垢，清洁 类别：清洁液 香型：清香型 适用场景：家用 适用材质：实木地板，瓷砖，复合地板 包装形式：桶装 国产/进口：国产 适用范围：客厅，办公室 | 1 | 平方米 | 97.75 | 97.75 |
| 3 | PV防滑地板胶 | 伟誉 | WY-FHD-05 | 尺寸：57*88 克重：1090g 装箱数：25 材质：环保PVC 特点：大排水孔设计，漏水顺畅，迅速排水，柔软脚感，防滑不硌脚 | 1 | 平方米 | 97.75 | 97.75 |
| 4 | 橡胶坡道 | 伟誉 | WY-MD-2 | 材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强 | 1 | 米 | 195.5 | 195.5 |
| 5 | 坡道改造 | 乐惠居 | 定制 | 铺设坡道，压防滑纹，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。 | 1 | 平方米 | 221 | 221 |
| 6 | 门槛移除 | 乐惠居 | 定制 | 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出 | 1 | 项 | 195.5 | 195.5 |
| 7 | 地面硬化 | 乐惠居 | 定制 | 地面增硬耐磨，防尘固沙 | 1 | 平方米 | 161.5 | 161.5 |
| 8 | 蹲便器改坐便器 | 乐惠居 | 定制 | 大管道8.0超旋虹吸式连体坐便器 寸：720*370*750MM | 1 | 个 | 1317.5 | 1317.5 |
| 9 | 马桶 | 伟誉 | WY-3141 | 1.产品组成：马桶本体，座便盖水箱盖，冲水配件 2.材质：马桶本体采用优质瓷土及洁具专用釉面， 座便盖采用PP材质。 3.规格尺寸：690*400*705mm 4.特点：环抱式冲水，瀑布式冲刷，两档出水量选 择 5.地排300/400mm | 1 | 个 | 765 | 765 |
| 10 | 适老智能坐便器 | 福祉 | MD-332 | 1、供电方式：交流电220V； 2、操作方式：一键按钮+遥控操作； 3、工作水温：32℃、34℃、36℃、38℃、40℃、； 4、工作风温：40℃、45℃、50℃、55℃、60℃； 5、工作座温：32℃、34℃、36℃、38℃、40℃； 6、坑距：305/400；智能呼叫报警；瞬间恒温热水，关爱无需等待；高速暖风烘干，舒爽高效杀菌；座圈加热，冬天如厕不怕冷；一键按钮，化繁为简；IPX4级防水，高精细防尘防水；离座自动冲水 | 1 | 个 | 2380 | 2380 |
| 11 | 适老智能马桶盖 | 福祉 | KNE5365 | 1：功能:活水即热、臀洗、女洗、暖风烘干、除臭、SOS 一键呼叫 2：一键操控 通便排毒 3：前旋女洗，后旋臀洗。其特有的通便功能更加适合家中老人。过滤杀菌后的软水通过科堡t泵技术不断刺激括约肌，达到通便排毒的目的。软水过滤 温水冲洗，水温可控，温暖舒适 4：座圈加热 抗菌抑菌: 5：抗菌率99%，通过SIAA认证。档座圈加热 | 1 | 个 | 841.5 | 841.5 |
| 12 | 浴缸拆除 | 乐惠居 | 定制 | 拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 1 | 套 | 2184.5 | 2184.5 |
| 13 | 坐式沐浴器 | 福祉 | LKD0822 | 产品尺寸1360X715X546(手工测量少有误差)。 恒温锁定，旋钮开关，防止水温忽冷忽热，坐立两用恒温淋浴系统 可以选择手持花洒或者淋浴臂两种洗浴方式 花洒喷口都可以调整角度，淋浴臂雾化出水，120°自由调节，减少占用空间，两侧配有安全折叠扶手，加宽座椅可以折叠收纳，不占空间， | 1 | 个 | 3655 | 3655 |
| 14 | 助浴椅 | 纳甲 | NK-MY-Y040 | 尺寸：545*482*778mm（展开） 材质：椅架高强度铝合金，表面喷塑处理，座板和靠背材质：为高密度PE，扶手材质为加强尼龙。脚垫：防霉防滑TPE材质, 座板高度六档调节：345mm-445mm 产品承重100kg 椅架高强度 铝合金，喷粉处理不易生锈；防霉防滑脚垫比普通橡胶脚垫更加安全可靠；扶手PP材质，附加座垫使用更加舒适。 | 1 | 个 | 144.5 | 144.5 |
| 15 | 普通花洒 | 福祉 | P2165 | 产品组成：花洒、软管、支架 尺寸：220*60mm 材质：高透PC聚碳（不易爆裂，有效延长使用寿命） 水温达到30度是绿色光，水温达到31-39度是蓝色，水温达到40-50度是红色，水温达到红白闪烁高达于50度以上，可有效帮助低视力，老年人免除烫伤危险， | 1 | 套 | 391 | 391 |
| 16 | 水路改造 | 乐惠居 | 定制 | 室内水路布管；20*3.4MM壁厚 | 1 | 米 | 68 | 68 |
| 17 | 电热水器 | 美的 | EP7 | 能效：一级 温度调节：30~75℃ | 1 | 台 | 1275 | 1275 |
| 18 | 浴霸 | 小米 | S368M+长灯款 | 浴霸种类：光暖浴霸安装方式挂式额定电压220（V） 额定频率50（HZ）外壳材质铝箱 控制方式手动 尺寸：30*30cm | 1 | 台 | 518.5 | 518.5 |
| 19 | 防滑一字型扶手 | 伟誉 | WY-LB-02 | 1、尺寸：长445mm，外径38mm 2、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 3、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 4、扶手承重力≥200kg 5、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 1 | 个 | 63.75 | 63.75 |
| 20 | U型上翻马桶扶手 | 纳甲 | YJL-8849-3 | 尺寸：高700*长600mm，不锈钢底座，底板为≥3mm，收缩为阻尼，可折叠上翻，关节为不锈钢，带支撑杆；颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，承重力≥200kg。 | 1 | 个 | 148.75 | 148.75 |
| 21 | 坐便器助力扶手 | 伟誉 | WY-LYY-004-1 | 坐便扶手新款参数 产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节） 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成； 扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈； 扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上 | 1 | 个 | 340 | 340 |
| 22 | 可旋转床边扶手 | 福祉 | FB-HL | 加宽扶手扶手宽度：55cm 扶手高度是62cm 采用1.29mm厚度的碳素钢管 扁管底管厚度为1.5cm 大于3cm的床垫均可使用 基本上任何床型都合适使用 | 1 | 个 | 208.25 | 208.25 |
| 23 | L型扶手 | 巽飞 | SL-632 | 尺寸：500*700mm，颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，承重力≥200kg。 | 1 | 个 | 182.75 | 182.75 |
| 24 | 扶手定制 | 福祉 | yzfs-38 | 1、弯头和面管连接处采用Ф38*6mm夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 2、采用Φ35*3.5mm进口抗菌尼龙，外表面有6条防滑颗粒。 3、内衬不锈钢材料，直径为Φ28高强度。 4、圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为5mm以上。 | 1 | 米 | 63.75 | 63.75 |
| 25 | 下压式门把手改造 | 乐惠居 | 定制 | 材质：合金 种类：执手锁 适用范围：卧室门、房间门、室内门 | 1 | 套 | 119 | 119 |
| 26 | 智能门锁 | 德施曼 | Q5P咖啡金 | 指纹存储容量：20（枚） 开锁次数>：1000000（次） 扫描时间<：0.1（s） 认假率<：0.001（%） 拒真率<：0.1（%） 供电电源：直流电 | 1 | 套 | 1275 | 1275 |
| 27 | 台面高度改造 | 乐惠居 | 定制 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。宽度：600mm；材质：不锈钢或石英石 | 1 | 平方米 | 1300.5 | 1300.5 |
| 28 | 升降式操作台 | 乐惠居 | 定制 | 尺寸：1.4米*1.0米*1.3米 台面材质：人工大理石 三档调节 调节高度：20cm-40cm | 1 | 平方米 | 2142 | 2142 |
| 29 | 厨房适老升降吊柜（含电动升降拉篮） | 乐惠居 | 定制 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 | 1 | 米 | 1759.5 | 1759.5 |
| 30 | 适老台盆和镜柜 | 乐惠居 | 定制 | 多层实木+不锈钢+陶瓷 | 1 | 平方米 | 1785 | 1785 |
| 31 | 水龙头改造 | 中胜 | NH327 | 高度410mm宽度270mm 开启方式：扳手式 阀座直径：42mm 安装型式：坐式 304抽拉圆头 进出水管直径9/16 | 1 | 套 | 272 | 272 |
| 32 | 吸顶灯 | 欧普照明 | 无极72 | 【弧形超薄2CM】雅白72W白光-φ26cm亮度升级 | 1 | 只 | 123.25 | 123.25 |
| 33 | 安装感应夜灯（地灯） | 伟誉 | WY-XYD06 | 1.产品尺寸（mm）：23*88mm； 2.产品重量（g）：102（土2） 3.暖光/白光，功率1w（8*01w/LED模块）， 4.感应角度135°，感应距离<5-9m。ABS材质，电池容量250mA左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0秒自动亮，3M强力胶粘贴，8颗LED灯珠。 | 1 | 只 | 42.5 | 42.5 |
| 34 | 线路改造（4平方或2.5平方） | 乐惠居 | 定制 | 铜包铝RVVB3C认证，BV硬线 | 1 | 平方米 | 76.5 | 76.5 |
| 35 | 更换总开漏保、空开 | 德力西电气 | DZ47s 2P 25A | 安装方式：导轨式 接线方式：上进下出 剩余电流保护类型：热磁式 操控方式：手动 壳架额定电流：25A 剩余动作电流：30mA 类别：微型断路器 分断能力：6kA 脱扣器类型：C 脱扣器形式：热磁式 额定电压：230AC | 1 | 套 | 110.5 | 110.5 |
| 36 | 家用开关插座面板 | 白雕 | KT07 | 额定电压：AC250 防护功能：防雷保护 导电体材质：黄铜 额定频率：50/60HZ 产品认证：CCC 额定功率：2500 外形尺寸：92*92*8mm 额定电流：10A 3C额定电压范围：110V以上250V及以下 | 1 | 个 | 21.25 | 21.25 |
| 37 | 防撞条 | 福祉 | FZK-ZT41 | 名称：防撞条 材质：NBR（丁睛橡胶） 尺寸：3.8*1.4*200cm 规格：一条2米 2.材质：EVA、3M胶。 3.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 4.拒水防污表层，一擦即净。 5.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 1 | 米 | 13.6 | 13.6 |
| 38 | 防撞角 | 福祉 | FZK-HJ22 | 名称：加厚防撞角 材质 ：NBR 尺寸：6*3.5*1.2cm 规格，一包10个 2.材质：EVA、3M胶。 3.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 4.拒水防污表层，一擦即净。 5.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 1 | 个 | 6.8 | 6.8 |
| 39 | 一键呼叫装置 | 夜狼安防 | SOS-03B | 采用SMT工艺，具有良好抗射频能力 有按键报警，拉绳报警，防拆报警，报警复位等功能 联动主机报警，报警时发出现场声光报警。 适用于各种需要一键紧急报警场景 无线发射距离可达80米。 | 1 | 个 | 119 | 119 |
| 40 | 人体移动探测报警器（单红外） | 夜狼安防 | HW-GJ01T14G | • 应用进口人体红外传感器和人工智能算法技术 • 采用SMD制造工艺具有良好的抗射频和白光干扰 • 探测触发间隔时间可调:8秒/50秒/5分钟三档 • 编码模式可选:PT2262和EV1527两种; • 无线发码速率可调:1500uS、2000us • 具有外壳被拆和电池低压发码功能; • 采用低功耗电路设计，可以大大增加电池的使用时间 注：1箱96个 | 1 | 个 | 238 | 238 |
| 41 | 门磁报警器 | 纳甲 | RT-M11-N | 1、通讯模式：NB-iot通讯 2、电源电压：DC3.0V。高性能锂亚电池。 3、电池容量：1800mAH（1节） 4、传感器：集成感应传感器。无触点、低功耗、长寿命、响应频率高。 5、天线：NB专用射频天线。采用谐振调节技术与抗金属吸收无线波技术减少各种门框与本身PCB电路对天线接收灵敏度的影响。 6、ADST技术。通过智能分析，让产品在NB信号微弱时既能100%的保证报警信号的发射成功，又能最大限度的降低耗电。 7、心跳功能：心跳时间可以编辑；失联时具有通讯失联指示。 8、指示功能：具有NB-iot信号强度指示；NB-iot信号发射指示；产品自检指示。 9、警示功能：具有NB-iot 模块故障指示；NB-iot 卡故障警示；NB-iot 信号发射失败警示；本机与运营商基站连接失败故障警示；本机与运营商服务平台通讯故障警示；低电压警示功能。 10、自动智能启动防拆开关正常工作模式。 11、自动智能启动门磁开关正常工作模式。 12、内置NB卡设计。避免长时间NB裸露在外灰尘与潮气带来的短路与短路造成不良。 13、滑动式卡扣安装方式。简单方便更换电池与设备调试。 14、防雨淋式结构设计。防止南方地区回潮时或户外安装时雨水的影响。 15、电压低压报警值：2.7V 16、静态电流：≤5 uA ，发射电流：≤200mA 17、工作温度：-10~+55℃ 18、工作湿度：≤95% 19、安装方式：壁挂 20、正负极感应距离：20mm 21、具有公安部强制认证检测报告 | 1 | 个 | 212.5 | 212.5 |
| 42 | 燃气报警器 | 夜狼安防 | QG-N08 | 使用移远NB-IOT模块，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台； 进口高稳定性专用逻辑芯片和气体探测头； 浓度显示； 声光报警提示；远程消音 传感器故障报警； 按键消音/远程消音。 | 1 | 个 | 212.5 | 212.5 |
| 43 | 水浸报警器 | 夜狼安防 | SR-024G | 带蜂鸣器功能、可电池供电或外接电池供电、有线/无线兼容 | 1 | 个 | 212.5 | 212.5 |
| 44 | 烟雾报警器 | 夜狼安防 | YG-09N | 使用NB-IOT全网通模块， 红外光电烟雾传感器； 超低功耗,待机更长久； 声光报警提示； 电池低压报警； 传感器故障报警； 远程静音 可通过PC端和手机端远程消音 使用AA 1.5V电池，方便更换 高温报警 温度超过65℃可触发智慧消防平台的报警机制 360°烟雾探测 精密迷宫 全方位检测烟雾 | 1 | 个 | 212.5 | 212.5 |
| 45 | 电力脉象仪 | 千居 |  | 1.用电监控要求支持实时采集电流、电压、线缆温度、剩余电流、有功功率、无功功率等用电参数。2.数据传输要求支持将采集到的用电参数及时间戳数据上传至平台。3.上报周期支持实时向平台发送监测数据，上报周期应不超过5s 4.固件升级要求支持固件/应用本地升级及远程升级。若支持升级失败时需具备回退机制。5.应用平台 提供用电监控应用平台，支持PC端及移动端（微信小程序）。 | 1 | 个 | 680 | 680 |
| 46 | 防走失胸卡 | 伟誉 | WY-SHQB05 | 功能特点： SOS报警 当人员遭遇危险，一键SOS报警立即向预先设定号码拨打求救信号进行双向通话（可预置5组号码）。 防水设计 IP65等级全方位防水溅，所导致的机器故障 白名单管理功能 使用者可与白名单号码相互通话陌生电话无法接通； 基本参数 产品尺寸： 96(长)*55(宽)*14(厚)mm 重量： 约 60g 机身材质： PC+ABS 按键： 3 个机械按键（1 个 SOS，1个亲情号码按键，1 个开关机） 佩戴方式： 安全扣挂绳 网络制式： 4G 全网通 支持 VoLTE 麦克风：全指向麦克风 喇叭： 二合一复合膜喇叭 电池： 1000mA 聚合物锂电池 充电时长：约 3h 待机时长：7 天 充电接口：标准 Type-C 接 | 1 | 个 | 323 | 323 |
| 47 | 智能腕表 | 伟誉 | WY-SHQ01 | 触摸屏 1.4寸 频段:GSM850/900/1800/1900 GPR位置精度:0.1-15m 分辨率：IPS高清屏240*240电源:磁吸式充电，1000mA锂电池 待机（8-10天） 产品主体尺寸50.6*40.4*10.8mm 重量：44g 功能： 1.血压、心率检测监控 2.在线GPS定位、AGPS定位、基站定位、WIFI定位，3.跌倒报警（可选打开、关闭）一键求助SOS功能 4.电子围栏，历史路线全面监控 5.语音微聊 6.运动计步、久坐提醒、睡眠检测、 7.低电量报警、语音报时、语音播报、 闹钟、音量调节、铃声选择、表盘切换、日常提醒，低电量报警等 9.支持双向通话，支持视频通话，并且屏蔽其它骚扰电话，支持APP视频通话10.根据主绑定者设定10个亲情号码，可以实现快速拨打和菜单查找拨打电话.11.专为中老人设计，超大字体，越大声音。支持Android\IOS双系统，最大支持50用户 K9L(4G) | 1 | 块 | 221 | 221 |
| 48 | 手杖 | 纳甲 | NK-ZX-YQ204 | 伸缩64.5-87cm（10段调节） | 1 | 个 | 72.25 | 72.25 |
| 49 | 助行器 | 纳甲 | NK-ZX-R001 | 1、铝合金氧化车架、防锈能力强； 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度； 3、脚垫：防滑耐磨胶脚； 4、PVC把手：不易破损、不变形，且使用寿命长； 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置； 6、总长：48CM，总宽：52CM，总高：74-92CM， 车架材质铝合金，管径*壁厚：Ф25*1.2MM，承载量：75kg，净重量：2.5kg； 7、需提供产品的医疗器械备案信息表； 8、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 1 | 个 | 136 | 136 |
| 50 | 轮椅 | 伟誉 | WY-TY-0007 | （1）规格 张车尺寸：102cm*68cm*91cm （2）轮椅承载重量90kg； （3）各部位尺寸：扶手高67cm,坐高50cm,座宽45cm，座深42cm,收车宽27cm； （4）车架由铝合金管材焊接组合成型，可折叠，表面氧化处理； （5）前轮采用7寸实心轮PVC前轮，前叉采用铝合金一次压铸成型，强度高不变形，后轮采用24寸铝合金轮辋配置36根辐条，采用#13号辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计，配免充气轮胎； （6）脚踏板配置高强度铝合金材质。脚踏板高度可调，更多的适用各类人群； （7）座位配有安全带、配有护腿带，防止小腿后移，更加安全； （8）轮椅坐垫靠背使用蜂窝透气网布，美观大方，扶手采用皮革软扶手，前后四刹车设计，行驶中更加有保障，具有折叠功能，节省空间。 | 1 | 辆 | 450.5 | 450.5 |
| 51 | 电动轮椅 | 伟誉 | WY-T01 | 产品参数： 总长：81-110CM， 总宽：70CM， 总高：69-92CM, 坐宽：45CM, 坐深：43CM,靠背宽：45CM, 靠背高：42CM, 坐高：52CM， 折叠宽：44CM, 前轮尺寸：10寸（25cm）PU实心胎， 后轮尺寸：22寸（55cm）充气胎， 载重能力：100KG。 钢管烤漆车架，管直径25mm，壁厚1.4mm，坐管是30*40mm，底管30*30mm， 电机参数：250W*2；电池参数：12V*2,12AH电池； 可变换时速1-6km/h，可显示电量，可任意360°转向，可故障报警； 配可拆脚踏，脚踏管可分段选择调整踏板高度； 扶手安全可靠可折背，扶手可后翻，智能式控制器驾驶轮椅，前轮万向轮10英寸PU加厚耐磨轮铝合金龙骨，后轮选用22寸充气加厚耐磨轮，有较优的减震性能。 | 1 | 辆 | 2805 | 2805 |
| 52 | 生活自助餐具防洒碗（盘）、叉、勺筷 | 福祉 | FZK-007 | 1、特点：特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统有功能障碍的残疾人、老年人日常使用的餐具； 2、组成：筷子、杯架、弯柄叉、圆柄叉、弯柄勺、圆柄勺、洗头梳、圆柄牙刷、防洒盘等共十件； 3、适用于上肢体行动障碍者。 | 1 | 套 | 153 | 153 |
| 53 | 防压疮床垫 | 福祉 | A-O1T | 1）床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成；带便孔 2）材质：国际通用0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成，吸湿透气良好。 3）主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒、防高温的优质橡胶软管； 4)功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。 5)气条数量：22条； 6）充气后尺寸（长*宽*高）：长180CM宽80CM高6厘米； 7）工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟； | 1 | 张 | 267.75 | 267.75 |
| 54 | 防压疮靠垫 | 福祉 | GA505 | 适用人群：长期卧床的病人或老人体弱翻身困难 2、行动不能自理 3、局部创伤或已患褥疮，其创伤部位不能重压的患者 可辅助病人身体侧翻，被动改变病人体位、改善人体的压迫位置，促进血液循环，减少褥疮的发生，便于清洁病人的身体 尺寸：50*30*18cm | 1 | 个 | 38.25 | 38.25 |
| 55 | 防压疮坐垫 | 纳甲 | NK-CQ-005 | 光面防褥疮充气坐垫1个，防滑处理棉麻套一个，充气筒1个充气坐垫充气前42*42cm， 充气后39*39cm， 防滑套为棉麻材质，防滑底布可拆洗、防滑底布可放置多种场合（轮椅、座椅、沙发等），棉麻材质透气性佳，内置充气坐垫为9孔透气型。 | 1 | 个 | 29.75 | 29.75 |
| 56 | 坐便椅 | 伟誉 | WY-LYY-0011 | 品名；折叠座便椅（带便桶5个一箱） 材质；不锈钢 直径；25管 坐面；热合坐面 靠背/把手；PVC材质 | 1 | 个 | 212.5 | 212.5 |
| 57 | 马桶增高器 | 纳甲 | NK-PX-J101 | 总长42cmX总宽51cmX高27cm 产品材质：PE材质扶手：铝合金 1、产品由进品环保原材料制成； 2、独特人性化设计，通用型 3、组装方便，取拿容易； | 1 | 个 | 161.5 | 161.5 |
| 58 | 失能老年人护理设备（浴槽） | 福祉 | FB-XY12 | 1、洗浴床材质：应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。 2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。 3、采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。 4、洗浴床长度：外围尺寸190*85*25cm,内径尺寸：180*65*15cm 承重量不低于200Kg。 | 1 | 个 | 221 | 221 |
| 59 | 洗头盆 | 福祉 | FZK-XTP25 | 品名：护理洗头盆 材质：PP料 规格：46*37*13cm | 1 | 个 | 29.75 | 29.75 |
| 60 | 体位枕 | 纳甲 | NK-YC-0121 | 多种使用功能：侧卧翻身、头枕、屈膝，缓解身体疲劳，舒适贴合 ，预防褥疮 | 1 | 个 | 59.5 | 59.5 |
| 61 | 调节式靠背器 | 福祉 | GEL-SEAT-025 | 产品尺寸：长50cm宽62cm高26-64cm 产品材质 ：不锈钢 产品特点 ：轻便透气、角度可调 1、六档弧度调节 2、轻松折叠 3、舒适透气枕头（魔术贴头枕），带扶手（海绵皮革扶手） 4、透气尼龙网面（透气网面） 5、承重200KG | 1 | 个 | 153 | 153 |
| 62 | 卧床饮水杯 | 伟誉 | WY-FZ-08 | 1.吸管饮水、流食、随手杯三合一，多功能护理杯，一杯多用更方便，吸管设计能使饮水者不必仰头即能喝完杯中水; 2.防止翻洒; 3.带有刻度; 4. 材质食品级PP+304不锈钢内胆 5.容量400ml。 | 1 | 个 | 34 | 34 |
| 63 | 便盆 | 福祉 | FS661B | 1.总长：370mm、总宽：300mm、总高：100mm； 2.材质：塑料； 3.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; | 1 | 个 | 17 | 17 |
| 64 | 接尿器 | 福祉 | FZK-YWB563 | 1.材质：接尿部分采用进口优质天然乳胶，耐老化，蛋白含量低，对肌肤无毒； 2.产品结构：主要由塑料尿袋、塑料导管、乳胶导尿袋、弹性固定带组合而成，分为男士和女生两种； 3.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; | 1 | 个 | 17 | 17 |
| 65 | 移位机 | 福祉 | AZZ-01 | 座面尺寸43CM*43CM 通行尺寸需大于55CM 升降高度43-63CM 总重量25公斤 脚轮四个万向轮 适应环境可以原地转动 适合小空间使用 升降高度20CM上下 通行宽度需>55CM 承重120KG<180KG 产品材质：精选钢材 | 1 | 台 | 2142 | 2142 |
| 66 | 助听器 | 福祉 | 5216AE | WDRC通道数 ：16通道；最大输出声压级（OSPL90）： ≤117dB＋3dB 高频平均声压级（HFA OSPL 90）：112±3 dBSPL；满档声增益（FOG50）:（35-50）±3 dB 高频平均满档声增益（HFA Full-on Gain）： （32-45）±3 dB 频率响应范围 ：≤500 Hz~≥4000 Hz; 总谐波失真 500Hz ：≤3% 总谐波失真 800Hz： ≤3%；总谐波失真 1600Hz ：≤3%；等效输入噪声 ：≤15dB 额定电流消耗（助听模式下）： ≤1.5 mA；电池类型 ：锂电池；助听器电池容量 ：28mAh 充电仓电池容量： 350mAh；助听器使用时间： 14小时(连续使用) 助听模式续航时间（包括充电座）： 80小时；适用范围 ：轻、中度、中重度听损 颜色选择：肤色 1：高清数字智能芯片； 2: 多通道WDRC语音处理； 3：四个工作模式：普通模式、室内模式、户外模式、耳鸣掩蔽； 4：最大输出限制功能 5：增益自动控制； 6：低水平段扩展； 7：自适应反馈抑制； 8：环境降噪； 9：风噪抑制 10：物理按键； 11：可更换RIC喇叭； 12：APP自主验配（TE机型） 13：蓝牙通话+蓝牙音频功能（TE机型） | 1 | 个 | 425 | 425 |
| 67 | 手持式LED放大镜 | 福祉 | SZ-3 | 产品型号：SZ-3（3个白灯）电池款，2节5号电池 镜面直径：27mm（有效直径） 产品尺寸：180*58*50mm 包装尺寸：198*73*60mm 产品重量：140克（产品净重）218克（全套重量） 产品倍率：30倍 包装方式：布包、擦镜布、白盒 | 1 | 个 | 42.5 | 42.5 |
| 68 | 放大镜指甲钳 | 纳甲 | NK-SH-7101 | 材质：刃/不锈钢，柄/ABS树脂， 放大镜盖/ABS树脂（含抗菌剂）， 无锉刀 | 1 | 个 | 12.75 | 12.75 |
| 69 | 换鞋凳 | 伟誉 | WY-S-JJ-04 | 尺寸：61*30*65cm （手工测量稍有误差） 原木，实木框架采用优质橡胶木 +环保油漆，3公分加厚海绵 | 1 | 张 | 187 | 187 |
| 70 | 适老方桌 | 伟誉 | WY-B-JJ-04 | 产品采用进口优质橡胶实木材质，外层天然环保木蜡油涂装。结实耐用表面光滑，边角处圆弧设计，符合适老化设计及制作工艺。 桌面厚度1.9cm，尺寸80*80cm | 1 | 张 | 544 | 544 |
| 71 | 适老椅 | 纳甲 | NK-GZ-303 | 尺寸：55*52*87cm 1、框架：弯曲木，频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 3、坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。 4、采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 5、采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 1 | 把 | 187 | 187 |
| 72 | 手摇护理床 | 伟誉 | WY-HLC-S+ | 颜色：蓝白相间配色 尺寸：2050*900*500mm（不含床垫）±10mm 功能详情：护理床具备起背、抬腿功能 1.床头采用ABS结构，床头、床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头 洗脚 按摩等日常护理 2.床面板带有透气孔，床架采用40*80厚壁方管焊接而成，床体采用1mm厚度冷压钢材焊接而成，床体采用加厚配件组合成型，更加稳固 3.背部折起角度：0-80° 腿部角度：0-40° 4. 手摇起背和抬腿调节,配有两根手摇柄，不用时可以折叠，防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐 5. 两侧配有五档不锈钢立柱护栏，加固耐用，不用时可以放平，方便病人上下床 6..配有6cm棕床垫，外层采用牛津布，具有防水，耐脏，外层美观 | 1 | 张 | 1020 | 1020 |
| 73 | 电动护理床 | 伟誉 | WY-A02-2 | 一、多功能护理床技术参数 1、规格:外形尺寸规： 长度2000mm，床面宽度900mm，床体标准高度500mm。 2、 功能： （1）电机数量为4个,左右翻身电机为1个、起背电机为1个、腿位升降电机为1个、便盆电机一个、 （2）调节范围：*电动背部可升降角度：0-75°，*电动腿部可升降角度：+25°，*侧翻身可升降角度：0-60°。 （3） 电机：采用超静音电机，使用方便。 （4）铝合金护栏：4档铝合金护栏，折叠方便，可收缩平放，收缩时略高于床面，防止床垫移位。 （5）床头尾板： 床头，床尾，全部采用abs制作而成，外形圆润无毛刺棱角，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸并预留扶手孔位方便抓扶。 （6）移动静音脚轮： 方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径12cm，内置双轴承，叉子采用冷板2.5mm（厚度）一次冲压成型，胎面为软胎面。 （7）床垫：床垫外层床罩为棉布材质，体感舒适，柔软，内胆采用4cm棕 、2cm棉，透气性好，长期使用不易变形 （8）电动翻身：电动翻身更方便于失能和半失能老人身体的清洗和换洗床单，也大大减轻了护理人员的工作强度，可以左右翻身角度可以任意调节，整体安全可靠。 （9）腿部承重：支撑材料采用直径38mm的圆管,厚度5mm,安全、牢靠、长期使用不变形。 （10）背部升降滑轮设计：背板后面4个滑轮设计避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏.减少摩擦祖力,减轻护理人员负担。 （11）床架架设计：床框架设计不单纯美观漂亮，更增加了整个框架的整体性，并且避免了使用时对被褥床垫的划伤。 （12）床体可承载重量150公斤。 （13）餐桌：餐桌板方便患者用餐、看书时使用。拆卸方便 3．材料： （1）床帮采用厚度为1.2mm的40×80方管。床面采用厚度为1.2mm的15×30方管。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。 （2）焊接工艺：床架和床面采用精准焊接，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。 （3）床体喷涂工艺:床体表面经钢丸喷砂后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 4. 产品配置： 床架、静音轮、铝合金护栏、6公分床垫、abs床头床尾、洗头盆、便盆 | 1 | 张 | 3230 | 3230 |

三档产品清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 结算单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 防滑地垫 | 伟誉 | WY-FHD-03 | 尺寸：57*90 克重：1180g 装箱数：25 材质：环保PVC 特点：密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳 | 1 | 块 | 38.25 | 38.25 |
| 2 | 瓷砖防滑剂 | 福祉 | FHJ-3369 | 功效：除污垢，清洁 类别：清洁液 香型：清香型 适用场景：家用 适用材质：实木地板，瓷砖，复合地板 包装形式：桶装 国产/进口：国产 适用范围：客厅，办公室 | 1 | 平方米 | 114.75 | 114.75 |
| 3 | PV防滑地板胶 | 纳甲 | WY-FHD-05 | 尺寸：80*120 克重：2600g 装箱数：10 材质：环保PVC 特点：大排水孔设计，漏水顺畅，迅速排水，柔软脚感，防滑不硌脚 | 1 | 平方米 | 114.75 | 114.75 |
| 4 | 橡胶坡道 | 伟誉 | WY-MD-3 | 材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强 WY-MD-3 | 1 | 米 | 229.5 | 229.5 |
| 5 | 坡道改造 | 乐惠居 | 定制 | 铺设坡道，压防滑纹，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。 | 1 | 平方米 | 221 | 221 |
| 6 | 门槛移除 | 乐惠居 | 定制 | 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出 | 1 | 项 | 195.5 | 195.5 |
| 7 | 地面硬化 | 乐惠居 | 定制 | 地面增硬耐磨，防尘固沙 | 1 | 平方米 | 161.5 | 161.5 |
| 8 | 蹲便器改坐便器 | 乐惠居 | 定制 | 大管道8.0超旋虹吸式连体坐便器 寸：720*398*750MM | 1 | 个 | 1487.5 | 1487.5 |
| 9 | 马桶 | 福祉 | 823 | 1.产品组成：马桶本体，座便盖，水箱盖，冲水配件。 2.材质：马桶本体采用优质瓷土及洁具专用釉面，座便盖采用ABS工程塑料。 3.规格尺寸：座高400mm，全高640mm，宽385mm，深度720mm，水箱容量8L 4.特点：静音防臭超旋虹吸，两档水量选择。 | 1 | 个 | 935 | 935 |
| 10 | 适老智能坐便器 | 福祉 | KN628 | 坑距：300/400MM 额定电压：AC220V50Hz 材质：优质陶瓷；符合适老高度，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 1 | 个 | 2805 | 2805 |
| 11 | 适老智能马桶盖 | 福祉 | 86254 | 额定电压：AC 220V 50Hz 材质：PP缓降盖板；可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 1 | 个 | 1020 | 1020 |
| 12 | 浴缸拆除 | 乐惠居 | 定制 | 拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 1 | 套 | 2618 | 2618 |
| 13 | 坐式沐浴器 | 福祉 | SND-36 | 淋浴臂耐压 ≤1.75Mpa 品名 坐立两用淋浴器 出水量 9L/min 净重 18kg 承重力 ≤150KG 尺寸 1400*750*260mm 淋浴方式 花洒+顶喷+淋浴臂 水压范围 0.1-0.6Mpa 材质 ABS+EVA+不锈钢 α型水路回旋式设计，实现广范围的水沙状喷射输出，恰到好处的温柔呵护肌肤;可调式淋浴臂，让水雾细致包裹全身，10处喷嘴重叠覆盖出水，全方位润洗身体;设置安全按钮，锁定38℃水温，防止老人、儿童误触调节导致烫伤;花洒+顶喷+淋浴臂组合成多种洗浴方式，足以满足不同的需求;坐立两用设计，解决老人、孩童不慎滑倒受伤的风险; 细心节水功能，节约环保更省心，让您全身心沉浸在沐浴时光;镂空排水座椅，时刻保持座椅舒适感:可折叠收纳设计，保持卫浴间整齐宽敞。 | 1 | 个 | 4420 | 4420 |
| 14 | 助浴椅 | 纳甲 | NK-MY-Y037 | 尺寸：515*545*778mm（展开），515*220*965mm（折叠） 材质：椅架高强度铝合金，喷塑处理；坐板:EVA，扶手:全部EVA材质包裹，内有龙骨；坐垫、靠背：EVA材质，脚垫：防霉防滑TPE材质，座板高度六档调节：350*450 符合SGS环保要求的高弹性EVA座垫、靠垫使用更加舒适，产品承重100kg | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 15 | 普通花洒 | 福祉 | P2172 | 产品组成：花洒、软管、支架 尺寸：220*60mm 材质：高透PC聚碳（不易爆裂，有效延长使用寿命） 水温达到30度是绿色光，水温达到31-39度是蓝色，水温达到40-50度是红色，水温达到红白闪烁高达于50度以上，可有效帮助低视力，老年人免除烫伤危险， | 1 | 套 | 467.5 | 467.5 |
| 16 | 水路改造 | 乐惠居 | 定制 | 室内水路布管；20*3.4MM壁厚 | 1 | 米 | 68 | 68 |
| 17 | 电热水器 | 美的 | F6033-UDmini(HE) | 能效：一级 温度调节：30~75℃ | 1 | 台 | 1530 | 1530 |
| 18 | 浴霸 | 小米 | S1 | 功能：风暖强+风暖弱+一键干燥+智能换气+照明 安装高度：≥140MM 性能升级安全保障 | 1 | 台 | 629 | 629 |
| 19 | 防滑一字型扶手 | 伟誉 | WY-LB-06 | 1、尺寸：长450mm，外径42mm 2、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 3、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 4、扶手承重力≥200kg 5、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 1 | 个 | 76.5 | 76.5 |
| 20 | U型上翻马桶扶手 | 伟誉 | WY-A010 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：600*130MM | 1 | 个 | 178.5 | 178.5 |
| 21 | 坐便器助力扶手 | 伟誉 | WY-LYY-004-2 | 坐便扶手新款参数 产品尺寸：660*460*588-725（高度6档调节） 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成； 扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈； 扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上 | 1 | 个 | 403.75 | 403.75 |
| 22 | 可旋转床边扶手 | 福祉 | FB-LK | 加宽扶手扶手宽度：65cm 扶手高度是82cm 采用1.29mm厚度的碳素钢管 扁管底管厚度为2.0cm 大于3cm的床垫均可使用基本上任何床型都合适使用 | 1 | 个 | 246.5 | 246.5 |
| 23 | L型扶手 | 纳甲 | YJL-8808-4 | 用于卫生间，方便老人如厕时起身借力 颜色：黄色和雪白色 一体式成型法兰底座，45°导角处理，不锋利划伤、冲压式咂口抗压强度高 | 1 | 个 | 212.5 | 212.5 |
| 24 | 扶手定制 | 福祉 | YZFS-80 | 1、弯头和面管连接处采用Ф38*6mm夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 2、采用Φ35*3.5mm进口抗菌尼龙，外表面有6条防滑颗粒。 3、内衬不锈钢材料，直径为Φ28高强度。 4、圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为5mm以上。 | 1 | 米 | 72.25 | 72.25 |
| 25 | 下压式门把手改造 | 乐惠居 | 定制 | 材质：合金 种类：执手锁 适用范围：卧室门、房间门、室内门 | 1 | 套 | 144.5 | 144.5 |
| 26 | 智能门锁 | 德施曼 | R7P | 指纹存储容量：20（枚） 开锁次数>：1000000（次） 扫描时间<：0.1（s） 认假率<：0.001（%） 拒真率<：0.1（%） 供电电源：直流电 | 1 | 套 | 1700 | 1700 |
| 27 | 台面高度改造 | 乐惠居 | 定制 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。宽度：600mm；材质：不锈钢或石英石 | 1 | 平方米 | 1559.75 | 1559.75 |
| 28 | 升降式操作台 | 乐惠居 | 定制 | 尺寸：1.6米*1.2米*1.4米 台面材质：人工大理石 三档调节 调节高度：40cm-60cm | 1 | 平方米 | 2571.25 | 2571.25 |
| 29 | 厨房适老升降吊柜（含电动升降拉篮） | 乐惠居 | 定制 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 | 1 | 米 | 2112.25 | 2112.25 |
| 30 | 适老台盆和镜柜 | 乐惠居 | 定制 | 多层实木+不锈钢+陶瓷 | 1 | 平方米 | 2125 | 2125 |
| 31 | 水龙头改造 | 中胜 | NH345 | 1.静音抽拉，三种出水模式：花洒出水模式、水柱出水模式、顶部上涌出水 2.自带一体式冷热进水管，免接易安装 3.陶瓷片阀芯耐渗漏，蜂窝起泡器，出水柔和不飞溅 | 1 | 套 | 323 | 323 |
| 32 | 吸顶灯 | 欧普照明 | 白光72 | 【弧形超薄2CM】雅白72W白光-φ33cm亮度升级 | 1 | 只 | 144.5 | 144.5 |
| 33 | 安装感应夜灯（地灯） | 伟誉 | WY-XYD07 | 1.产品尺寸（mm）：22*86mm； 2.产品重量（g）：102（土2） 3.暖光/白光，功率0.8w（8*01w/LED模块）， 4.感应角度120°，感应距离<3-6m。ABS材质，电池容量260mA左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0秒自动亮，3M强力胶粘贴，8颗LED灯珠。 | 1 | 只 | 51 | 51 |
| 34 | 线路改造（4平方或2.5平方） | 乐惠居 | 定制 | 3C认证，BV硬线，YJV铜芯线 | 1 | 平方米 | 76.5 | 76.5 |
| 35 | 更换总开漏保、空开 | 德力西电气 | DZ47s 2P 32A | 安装方式：导轨式 接线方式：上进下出 剩余电流保护类型：热磁式 操控方式：手动 壳架额定电流：32A 剩余动作电流：30mA 类别：微型断路器 分断能力：6kA 脱扣器类型：C 脱扣器形式：热磁式 额定电压：230AC | 1 | 套 | 127.5 | 127.5 |
| 36 | 家用开关插座面板 | 白雕 | KT08 | 额定电压：AC280 防护功能：防雷保护 导电体材质：黄铜 额定频率：50/60HZ 产品认证：CCC 额定功率：3000 外形尺寸：108*108*9mm 额定电流：15A 3C额定电压范围：110V以上250V及以下 | 1 | 个 | 34 | 34 |
| 37 | 防撞条 | 福祉 | FZK-ZT38 | 名称：防撞条 材质：NBR（丁睛橡胶） 尺寸：4.2*1.6*200cm 规格：一条2米 2.材质：EVA、3M胶。 3.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 4.拒水防污表层，一擦即净。 5.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 1 | 米 | 18.7 | 18.7 |
| 38 | 防撞角 | 福祉 | FZK-HJ24 | 名称：加厚防撞角 材质 ：NBR 尺寸：6*3.5*1.2cm 规格，一包10个 2.材质：EVA、3M胶。 3.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 4.拒水防污表层，一擦即净。 5.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 1 | 个 | 10.2 | 10.2 |
| 39 | 一键呼叫装置 | 夜狼安防 | SOS-N03 | NB-IOT通讯，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台； 一键求救、拉绳求救 防水设计，可安装于浴室等场所 防拆报警，APP推送 区分是按键求救还是拉绳求救，并推送报警 低电告警 支持设备心跳 支持服务器、手机APP、微信公众号、电话、短信报警推送 2节5号电池，超低功耗，更换方便。 | 1 | 个 | 153 | 153 |
| 40 | 人体移动探测报警器（单红外） | 夜狼安防 | HW-N05 | 使用移远NB-IOT模块，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台； 高可靠性双元数字红外探头； 采用SMD工艺，具有良好抗射频能力，抗白光干扰； 三种模式可选： ①入侵监测正常模式、②入侵监测智能模式、③看护模式（8小时无人报警、12小时无人报警、22小时无人报警）； NB-IOT 通信，支持服务器、手机APP、微信公众号、电话、短信报警推送； 人工智能自动节电方式，超低功耗，大大增加电池使用寿命； 防拆报警功能，外壳被打开时立刻发射报警信号； 2节3V CR123A锂电供电，容量超大，使用寿命更长。 | 1 | 个 | 297.5 | 297.5 |
| 41 | 门磁报警器 | 夜狼安防 | MC-N03 | NB-IOT通讯，全网通支持移动ONENET,电信TIANYI IOT或AEP，联通艾拉等平台 支持门状态实时上传。带防拆，开门现场报警。 支持电量电量、信号质量等信息上传。 历史记录查询（平台技持可用）。 超低功耗待机电流。 使用5号电池电池 | 1 | 个 | 255 | 255 |
| 42 | 燃气报警器 | 纳甲 | JT-RTG15-N | 1、通讯模式：NB-iot通讯。 2、探测气体：天然气（CH4） 3、工作电压：AC220V/50Hz 4、静电电流：≤100mA 5、报警升压：70dB (正前方1米处) 6、报警浓度：8LEL±3LEL 7、采样方式：自然扩散 8、产品寿命：5年 驱动能力：12V（机械手持续200mA，电磁阀脉冲2A） 9、工作温度：-10~+55℃ 10、工作湿度：≤95%RH 11、安装方式：壁挂/吸顶 12、尺寸：104*31.7mm 13、具有国家CCCF认证 | 1 | 个 | 255 | 255 |
| 43 | 水浸报警器 | 夜狼安防 | SR-N06 | NB-IOT通讯，支持移动ONENET,电信TIANYI IOT或AEP平台。 支持状态实时上传。 支持电量电量、信号质量等信息上传。 历史记录查询（平台技持可用）。 超低功耗待机电流。 | 1 | 个 | 255 | 255 |
| 44 | 烟雾报警器 | 纳甲 | RT-S17-N | 1、通讯方式：NB-IoT通讯 2、电池电压：DC 3V 聚合物锂电池 3、电池容量：1600mAh 4、静态电流：≤10uA，发射电流：≤200mA 5、工作温度：-20℃~+55℃ 6、外观尺寸：Ф105*51.3mm 7、报警温度：＞57℃或＞7℃/min 8、低压报警值：DC 2.7V 9、工作湿度：≤95%RH 10、安装方式：吸顶式 11、报警触发方式：烟雾报警，温度报警，温升报警，防拆报警，低压报警 12、三层过滤设计：让灰尘/油烟/水雾，阻挡/吸附/跌落于迷宫之外。 13、旋转安装方式：用螺丝在天花板上固定好挂板，通过旋转的方式将报警器旋转到挂板中。 14、超大报警音量：大于80dB的报警音，让火灾在萌芽状态就通知到位。 15、报警模式：电话、短信、微信、平台，声光。 16、指示功能：具有NB-iot信号强度指示；NB-iot信号发射指示，指示产品各种运行状态。 17、具有远程消音功能。 18、警示功能：具有NB-iot 模块故障指示；NB-iot 卡故障警示；NB-iot 信号发射失败警示；本机与运营商基站连接失败故障警示；本机与运营商服务平台通讯故障警示；低电压警示功能。 19、具有国家3C认证。 | 1 | 个 | 255 | 255 |
| 45 | 电力脉象仪 | 千居 |  | 1.用电监控要求支持实时采集电流、电压、线缆温度、剩余电流、有功功率、无功功率等用电参数。2.数据传输要求支持将采集到的用电参数及时间戳数据上传至平台。3.上报周期支持实时向平台发送监测数据，上报周期应不超过5s 4.固件升级要求支持固件/应用本地升级及远程升级。若支持升级失败时需具备回退机制。5.应用平台 提供用电监控应用平台，支持PC端及移动端（微信小程序）。 | 1 | 个 | 850 | 850 |
| 46 | 防走失胸卡 | 斯沃德 | S310L | 材质ABSGPS定位精度 10（m） 报警方式 SOS报警,移动报警,围栏报警 外形尺寸 106*62*11（mm） 电池类型 锂电池 防水功能 IP65 天线类型 陶瓷天线 外接电源形式 USB充电 地图功能 百度，谷歌，高德，卫星，街景 分辨率 0 | 1 | 个 | 382.5 | 382.5 |
| 47 | 智能腕表 | 伟誉 | WY-SHQB04 | 1：高精度定位 GPS+北斗+LBS+WIFI+G-SENSOR+AGPS六重定位+LDS天线 2：超长待机+外观精巧 650毫安超大电池+优化的省电算法。 3：支持支付宝，QQ，在线音乐，运动模式等。 4：IP67防水防尘；精致得做工，极小尺寸，直径43mm*厚度仅12.8mm 5：双向通话、计步、睡眠管理、久坐提醒、运动提醒、动态心率血压血氧体温ECG心电、SOS一键求救。6、质量检测及认证：具有中国国家强制性产品认证证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网许可证，产品符合 GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 | 1 | 块 | 255 | 255 |
| 48 | 手杖 | 伟誉 | WY-SZ-13 | 产品名称: 可折叠拐杖凳产品颜色:古铜 拐杖高度: 84-94CM 座面高度: 47-58CM 座面尺寸: 21x24CM 产品材质: 铝合金/外表阳极氧化 档位调节: 5档可调 产品承重: 约180斤 | 1 | 个 | 85 | 85 |
| 49 | 助行器 | 纳甲 | NK-YD001B | 1、尺寸：长49CM：宽52CM；高74～92CM；折叠后尺寸：52*10*（74-92）CM，承重：100KG；净重：4.8； 2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1）主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度8档可调，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。 2.2）握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。 2.3）脚垫：材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 2.4）坐便：坐板采用PE吹塑开口O行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板可以上翻，方便便桶提出来。 | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 50 | 轮椅 | 伟誉 | WY-TY-0006 | (1)车架：车架主体采用规格φ22.2*T2.0mm的铝管焊接成型，车架主体表面喷油银白色加闪，整车可左右收叠； (2)交叉管；交叉管主体管采用Φ22圆管和18*11方铝管构成，双交叉结构受力面积大，车架更稳固； (3)座背垫：采用黑色花纹尼龙布配厚海绵，内有帆布内衬补强抗拉强度高，内置海绵增加乘坐舒适度，座垫管采用开口管，座垫两端直接穿入整面受力，避免久坐之后座垫下垂垮塌，加宽小腿带，宽度90mm，腿部倚靠更舒适； (4)刹车：驱动轮配肘节式长杆铁刹车，配扭力弹簧回位灵活，手推管采用Φ22*T2.0mm铝圆管，配加厚PVC手握把，表面柔软使用更舒适，后手把配连刹手把，安全可靠； (5)扶手：黑色PU短弯扶手垫，表面人体学凹纹，使用更舒适； (6)脚踏板：材质为耐冲PP，高度可调节可上掀； (7)前轮：黑色塑料加强型前叉，前轮直径为Φ150mm加宽太空轮，灰色轮毂，贴红色反光贴，黑色光面PVC耐磨轮胎； (8)后轮：直径560mm（22英寸）黑色PU花纹胎，波浪形手凹纹手扶圈，手握使用更舒适； (9)安全装置：配备安全带。 | 1 | 辆 | 569.5 | 569.5 |
| 51 | 电动轮椅 | 纳甲 | E310-16 | 整车尺寸(长x宽x高)：1120x650x950mm 包装尺寸(长x宽x高)：800x430x820mm 折叠尺寸(长x宽x高)：850x370x750mm 座位离地高度：500mm 座位宽度：450mm 座位深度：440mm 靠背高度：450mm 前轮尺寸：10寸实心轮 后轮尺寸：16寸充气轮 毛重：45kg 净重：40kg(含电池) 电机：250W*2(有刷) 电池：12A/20A 续航里程：15-25km 充电时长：6-8h 材质：碳钢 载重：100kg 时速：1-6KM(5档可调) | 1 | 辆 | 3315 | 3315 |
| 52 | 生活自助餐具防洒碗（盘）、叉、勺筷 | 福祉 | FZK-008 | 1、特点：特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统有功能障碍的残疾人、老年人日常使用的餐具； 2、组成：筷子、杯架、弯柄叉、圆柄叉、弯柄勺、圆柄勺、洗头梳、圆柄牙刷、防洒盘等共十件； 3、适用于上肢体行动障碍者。 | 1 | 套 | 195.5 | 195.5 |
| 53 | 防压疮床垫 | 福祉 | A-05S | 1.充气后长度195cm，充气后宽度85cm，充气后高度10cm，充气泵工作交替方式, 转阀电机R.P.M3.5W CW 1/12, 交替循环时间（min）12, 充气泵最大出气压力（kpa）15-20, 充气泵最大流量（L/min）4.5-10。 2.冲气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、采用优质压缩机内芯，能够达到低噪音、连续运行、性能稳定的使用要求。 3.床垫由优质无毒性的PVC 或TPU 材料、PVC 加尼龙布制成，有经久耐用、不易老化，容易清洁、保养的特点。 | 1 | 张 | 323 | 323 |
| 54 | 防压疮靠垫 | 福祉 | GA506 | 适用人群：长期卧床的病人或老人体弱翻身困难 2、行动不能自理 3、局部创伤或已患褥疮，其创伤部位不能重压的患者 可辅助病人身体侧翻，被动改变病人体位、改善人体的压迫位置，促进血液循环，减少褥疮的发生，便于清洁病人的身体 尺寸：55*25*12cm | 1 | 个 | 46.75 | 46.75 |
| 55 | 防压疮坐垫 | 纳甲 | NK-CQ-006（加厚款） | 光面防褥疮充气坐垫1个，防滑处理棉麻套一个，充气筒1个充气坐垫充气前42*42cm， 充气后39*39cm， 防滑套为棉麻材质，防滑底布可拆洗、防滑底布可放置多种场合（轮椅、座椅、沙发等），棉麻材质透气性佳，内置充气坐垫为9孔透气型。 | 1 | 个 | 38.25 | 38.25 |
| 56 | 坐便椅 | 伟誉 | WY-LYY-0012 | 品名；折叠座便椅（带便桶4个一箱） 材质；不锈钢 直径；25管 坐面；ABS 产品特点:可移动 座便洗澡 使用人群:老人孕妇行动不便者 | 1 | 个 | 382.5 | 382.5 |
| 57 | 马桶增高器 | 福祉 | YB3013 | 产品净重约2.3KG产品材质环保PP产品称重150KG产品颜色白色适用人群方便腰腿障碍不便人士使用 YB3013 | 1 | 个 | 255 | 255 |
| 58 | 失能老年人护理设备（浴槽） | 福祉 | FB-XY16 | 1、洗浴床材质：应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。 2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。 3、采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。 4、洗浴床长度：外围尺寸190*85*25cm,内径尺寸：180*72*18cm 承重量不低于250Kg。 | 1 | 个 | 255 | 255 |
| 59 | 洗头盆 | 福祉 | FZK-XTP28 | 品名：护理洗头盆 材质：PP料 规格：50*36*15cm | 1 | 个 | 42.5 | 42.5 |
| 60 | 体位枕 | 纳甲 | NK-YC-011 | 型号：Y-008-01 ， 规格:450*130*400 材质：防水透气四面弹pu皮、拉链、聚氨酯 外套：为防水透气柔软的四面弹pu皮，环保防过敏，防止擦伤老人腿部皮肤； 内部材料：内部为硬度95%的聚氨酯，久用不变形，可以避免对老人腿部造成伤害或者不适 使用方法 轻松翻身有三步： 1、将翻身护理器垫入卧床者下肢位，用作间隔双腿； 2、双手握住翻身护理器的左右把手，尽量垫在卧床者膝盖下方； 3、一手握住翻身护理器把手，另一只手轻扶卧床者肩部进行翻身。 另外：也可用作肢体位置保持，在换洗、整理衣物、床单及擦身、换尿片时，使护理工作轻松方便。 | 1 | 个 | 76.5 | 76.5 |
| 61 | 调节式靠背器 | 福祉 | GEL-SEAT-026 | 产品尺寸：长50cm宽65cm高26-64cm 产品材质 ：不锈钢 产品特点 ：轻便透气、角度可调 1、六档弧度调节 2、轻松折叠 3、舒适透气枕头（魔术贴头枕），带扶手（海绵皮革扶手） 4、透气尼龙网面（透气网面） 5、承重220KG | 1 | 个 | 182.75 | 182.75 |
| 62 | 卧床饮水杯 | 伟誉 | WY-FZ-09 | 1.吸管饮水、流食、随手杯三合一，多功能护理杯，一杯多用更方便，吸管设计能使饮水者不必仰头即能喝完杯中水; 2.防止翻洒; 3.带有刻度; 4. 材质食品级PP+304不锈钢内胆 5.容量450ml。 | 1 | 个 | 51 | 51 |
| 63 | 便盆 | 福祉 | FS661S | 1.总长：370mm、总宽：300mm、总高：100mm； 2.材质：塑料； 3.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; | 1 | 个 | 25.5 | 25.5 |
| 64 | 接尿器 | 福祉 | FZK-YWB564 | 1.材质：接尿部分采用进口优质天然乳胶，耐老化，蛋白含量低，对肌肤无毒； 2.产品结构：主要由塑料尿袋、塑料导管、乳胶导尿袋、弹性固定带组合而成，分为男士和女生两种； 3.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; | 1 | 个 | 25.5 | 25.5 |
| 65 | 移位机 | 福祉 | XFL-OX-YWO1 | 座面尺寸43CM*43CM 通行尺寸需大于55CM 升降高度43-63CM 总重量25公斤 脚轮四个万向轮 适应环境可以原地转动 适合小空间使用 升降高度20CM上下 通行宽度需>55CM 承重120KG<180KG 产品材质：精选钢材 | 1 | 台 | 2571.25 | 2571.25 |
| 66 | 助听器 | 盛通 | STFZ-NEW-31 | 痛轻盈佩戴，稳固不掉 产品尺寸：头带部分13×15.5×5.5cm；控制盒部分4×6.5×2.5 cm， 产品重量：头戴部分35克，控制盒部分34克 产品电源：内置可充电聚合物理电池（380mAh)， 额定电压DC 3.7V（电池型号：502530）工作时间：连续十小时/充电时间2至3小时 | 1 | 个 | 510 | 510 |
| 67 | 手持式LED放大镜 | 纳甲 | 纳甲 | 材质：高品质光学镜片、ABS塑料、亚克力（小镜片） 产品特点：自带LED灯，加强光线，便于清晰阅读或者古玩鉴赏，安装三节7号电池即可使用。产品不含电池产品型号：6903 重量：195克 镜面直径：103mm倍数：2.5倍（大镜片）、45倍（小镜片） LED灯：3个 | 1 | 个 | 55.25 | 55.25 |
| 68 | 放大镜指甲钳 | 纳甲 | NK-SH-7103 | 2倍放大镜+大号指甲钳 材质：刃/不锈钢，柄/ABS树脂，放大镜可拆分单独使用，需要时磁石吸在指甲刀上，调整角度即可使用。 | 1 | 个 | 15.3 | 15.3 |
| 69 | 换鞋凳 | 纳甲 | NK-GZ-306 | 尺寸：60*40*60cm 进口橡胶木，经防潮、 防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。防水防污耐磨科技皮，高密度原生海绵 | 1 | 张 | 221 | 221 |
| 70 | 适老方桌 | 纳甲 | NK-GZ-314 | 尺寸：80*80*75cm 1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。3、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 1 | 张 | 637.5 | 637.5 |
| 71 | 适老椅 | 纳甲 | NK-GZ-305 | 尺寸：54*59*85cm 框架：橡胶木，经防潮、 防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 坐垫：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。 采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 1 | 把 | 221 | 221 |
| 72 | 手摇护理床 | 伟誉 | WY-HLC-S-1 | 品名：居家手动双摇护理床 颜色：木纹色 风格：新式简约款 尺寸：2030*960*500±10mm 功能详情：病床具备起背、抬腿、功能。 1. 规格：床板长1960mm全长2000mm±20mm；床板宽900mm，总宽960mm±20mm，床高50cm（不含床垫） 2.床面板带有透气孔；床体采用1mm厚度冷压钢材焊接而成，床体采用加厚配件组合成型，床架采用40*80厚壁方管焊接而成。 3.功能：体位调节功能背部升降0-80±10°，膝部升降向上：0-40 ±10° 4床头采用木质结构，床体左右两侧有木板包围，木包围床头床尾板厚度25mm，两侧护板厚度25mm，外形圆润无毛刺棱角，使病人更舒适.这样使整张床更有家的温馨，外型美观！头尾板均有把握手柄，便于推行。 5.护栏：两侧配木纹色铝合金护栏，防止病人不小心滑落床下，不用时可以折叠放下，方便病人上下床 6.手摇起背和抬腿调节,配有两根折叠摇柄，不用时可以折叠，防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐。 7.配有四个万向双排静音轮，方便来回挪动床体，轮子上面配有刹车功能，当把床放在合适的位置时，把刹车固定好，这样会更加稳固。 8. 床垫采用环保椰棕长丝及高弹力海绵制作而成，床垫厚度为6cm | 1 | 张 | 1224 | 1224 |
| 73 | 电动护理床 | 伟誉 | WY-A02-3 | 1.参数：长2.1米，总宽1180厘米，床板离地面高度为50厘米 ，床垫加床板的总体高度为56厘米，（长度包括床头床尾，床板长度1.95米，床板长1.1米，误差2厘米左右） 2.铝合金护栏 3.床帮4*8，床腿4*4，床帮喷漆后厚度1.2 4.便孔长25厘米，宽20厘米 5.洗头盆长45厘米，宽35厘米 床板+普通护栏的宽度是96厘米， 6.全曲床采用3D硬质棉床垫，6公分厚度 7.床板喷漆后1.2厚，床帮1.2厚，称重250公斤左右 8.起背0-75度，抬腿0-35度，落腿0-55度，翻身0-45度，可左右翻身。 9.功能：具有起背、翻身、抬落腿、就餐、输液、洗头、洗脚、移动、防侧滑、防下滑十大功能，日常使用这款床护理者更加省心省力。 | 1 | 张 | 3825 | 3825 |